## Slide 1
第二章：应变式传感器

## Slide 2
第二章：应变式传感器

## Slide 3
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
压阻式传感器

## Slide 4
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
压阻式传感器

## Slide 5
第二章：应变式传感器
应变式传感器的核心元件是电阻应变片，它可将试件上的应力变化转换成电阻变化.
应变效应
导体或半导体在受到外界力的作用时，产生机械变形，机械变形导致其阻值变化，这种因形变而使阻值发生变化的现象称为应变效应.

## Slide 6
第二章：应变式传感器

## Slide 7
第二章：应变式传感器

## Slide 8
第二章：应变式传感器
应变式传感器作为测力的主要传感器，测力范围小到肌肉纤维，大到登月火箭，精确度可到0.01—0.1%。
特点:
结构简单、精度高、测范围广、体积小、特性好。是目前测力、力矩、压力、加速度等物理应用最广泛的传感器之一。

## Slide 9
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
基本原理
压阻式传感器

## Slide 10
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 11
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 12
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 13
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 14
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 15
2.1 金属应变片式传感器
定义金属电阻应变片的灵敏系数Ks为：
对于金属材料， 比较小，可以略去，则有：

## Slide 16
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 17
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
基本原理
主要结构
压阻式传感器

## Slide 18
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 19
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 20
2.1 金属应变片式传感器
常用的金属材料有：
康铜、镍铬合金、铁铬 铝合金、铁镍铬合金及贵金属等

## Slide 21
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 22
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 23
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 24
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 25
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 26
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 27
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 28
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 29
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 30
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
基本原理
主要结构
基本测量电路
压阻式传感器

## Slide 31
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 32
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 33
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 34
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 35
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 36
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 37
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 38
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 39
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 40
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 41
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 42
2.1 金属应变片式传感器
基本测量电路

## Slide 43
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 44
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 45
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 46
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 47
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
基本原理
主要结构
基本测量电路
主要特性
压阻式传感器

## Slide 48
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 49
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 50
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 51
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 52
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 53
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 54
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 55
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
基本原理
主要结构
基本测量电路
温度补偿
压阻式传感器

## Slide 56
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 57
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 58
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 59
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 60
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 61
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 62
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 63
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 64
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 65
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 66
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 67
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
基本原理
主要结构
基本测量电路
温度补偿
常用例子
压阻式传感器

## Slide 68
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 69
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 70
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 71
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 72
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 73
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 74
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 75
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 76
2.1 金属应变片式传感器

## Slide 77
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
压阻式传感器
基本原理

## Slide 78
2.2 压阻式传感器

## Slide 79
2.2 压阻式传感器

## Slide 80
2.2 压阻式传感器

## Slide 81
2.2 压阻式传感器

## Slide 82
2.2 压阻式传感器

## Slide 83
2.2 压阻式传感器

## Slide 84
2.2 压阻式传感器

## Slide 85
2.2 压阻式传感器

## Slide 86
第二章：应变式传感器
应变式传感器的基本概念
金属应变片式传感器
压阻式传感器
基本原理
常用例子

## Slide 87
2.2 压阻式传感器

## Slide 88
2.2 压阻式传感器

## Slide 89
2.2 压阻式传感器

## Slide 90
2.2 压阻式传感器

## Slide 91
2.2 压阻式传感器

## Slide 92: 总结及要求
1、掌握电阻式传感器的基本原理，转换电路，尤其是电桥电路的设计与推导。
2、掌握温度补偿的基本原理和方法。